## ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

## КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  16 апреля 2012г.	                                             			      № 235

Об  усилении  пожарной

безопасности медицинских

организаций  области

В  соответствии  с  распоряжением  администрации  Костромской  области  от  26  марта  2012  года  №  46-ра  и  в   целях  обеспечения  готовности   функционирования  медицинских  организаций  области  в  условиях  весенне-летнего  пожароопасного  периода  2012  года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Руководителям  медицинских  организаций  области:

В  срок  до  24.04.2012  года  провести  следующие  мероприятия:

-  обеспечить  взаимодействие  с  органами  исполнительной  власти,  спасательными  и  коммунальными  службами  при  осложнении  обстановки  с    пожарами;

-  разработать  комплекс  мероприятий  по  медико-санитарному  обеспечению  населения  при  возникновении  массовых  лесных  пожаров;

-  актуализировать схемы  оповещения  руководителей  и  сотрудников  лечебных  учреждений   при  угрозе  и  (или)  возникновении  чрезвычайной  ситуации;

-  проверить  и  усовершенствовать  схемы  эвакуации  больных  и  персонала   при  возникновении  пожара,  провести  внеплановые  тренировочные  занятия  с  дежурным медперсоналом;

-  проверить  работоспособность  средств  связи,  сигнализации  и  оповещения,  систем  автономного  жизнеобеспечения,  при  необходимости-немедленно исправить;

-  проанализировать  пожарную  защищенность  участковых  больниц,  сельских  врачебных  амбулаторий  и  ФАПов,  возможные  угрозы,  наличие  средств  пожаротушения,  эвакуации. Особое внимание обратить на врачебные  амбулатории  и  ФАПы,   находящиеся  в  населенных  пунктах  близкорасположенных  с  лесными  массивами;

-  проанализировать  состояние  наружного  водоснабжения  (пожарных  гидрантов,  пожарных  водоемов,  пожарных  пирсов  у  открытых  водоисточников),  при  необходимости  принять  незамедлительные  меры  к  приведению  их  в  рабочее  состояние;

-  обеспечить  проверку  работоспособности   систем  внутреннего  противопожарного  водопровода  (водоотдача,  укомплектованность  пожарно-техническим  вооружением  и  исправность  пожарных  кранов),  при  наличии  насосов - повысителей  проверить  их  работу,  при  необходимости - исправить;

-  проверить  наличие  круглосуточного  беспрепятственного  подъезда  пожарной  техники  к  источникам  водоснабжения  и  зданиям  учреждений;

-  проанализировать  укомплектованность  учреждения  средствами  первичного  пожаротушения  согласно  норм,  при  необходимости  срочно  приобрести  недостающее  количество;

-  провести  уборку  территории  учреждений  от  мусора,  запретить  курение  вне  специально  отведенных  для  этого  мест,  складирование  на  территории  горючих  материалов, принять  срочные  меры  по  сносу  ветхих  строений;

-  запретить  сжигание  травы  и  мусора  на  территории  учреждений;

-  ограничить  свободный  доступ  в  подсобные  помещения  учреждений;

-  в  целях  повышения  готовности  к  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях провести    занятия  с  персоналом  по  ликвидации  медико-санитарных  последствий  пожара;

-  проверить  резерв  медикаментов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций.

О  выполнении  мероприятий  доложить  в  департамент  здравоохранения  области  до  16.00 часов  24.04.2012  года   по  факсу  или  электронной  почтой  через  ОГБУЗ «Областной  центр  медицины  катастроф».

2.  Руководящему  составу  департамента  здравоохранения  при  работе  в  медицинских  организациях    области  проводить  проверку  выполнения  в  учреждениях   мероприятий  по  противопожарной    защищенности,  особенно  в врачебных амбулаториях и ФАПах .

О  всех  выявленных  при  проверках  недостатках  докладывать  мне  лично.

3.  Контроль  за  выполнением  данного  приказа  оставляю  за  собой.

Директор  департамента                                                                      А.И. Рослов

Первый  заместитель  директора

департамента                                                                             С.П. Ожмегов

Начальник  отдела  по  мобилизационной

работе  и  гражданской  обороне

департамента  здравоохранения                                              А.М. Чистяков

Исполнитель:

Директор  ОГБУЗ «Областной  центр

медицины  катастроф»                                                             В.В. Долголожкин

Разослать  электронной  корпоративной  почтой  и  факсу:

во  все  медицинские  организации  области